{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)","F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【总平工程】","F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【给排水】"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)","index":0,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"merged":[[0,1,0,5],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[3,0,3,2],[3,4,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","冕宁县彝海镇彝海村增减挂钩安置点项目附属工程（全费用单价，扣主材、辅材）","","","","","工程"]
["招标工程量清单","","","","","",""]
["招  标  人:",""," ","","","",""]
["","","","(单位盖章)","","",""]
[" ","","","","","",""]
["封-1 ","","","","","",""]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【总平工程】","index":1,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,12],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,12],[3,8,4,8],[3,9,4,10],[3,11,3,12],[4,1,4,2],[4,6,4,7],[4,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[8,9,8,10],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[9,9,9,10],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[10,9,10,10],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[11,9,11,10],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[12,9,12,10],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[13,9,13,10],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[14,9,14,10],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[15,9,15,10],[16,0,16,8],[16,9,16,10],[17,0,17,8],[17,9,17,10],[19,0,19,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","冕宁县彝海镇彝海村增减挂钩安置点项目附属工程（全费用单价，扣主材、辅材）\\单项工程1【总平工程】","","","","","标段：","","","第1页 共1页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["1","010101001008","","平整场地（主体结构）","平整场地","m2","8402.75","","","","","",""]
["2","010101001008","","平整场地（绿化、活动场所）","平整场地","m2","4929.56","","","","","",""]
["3","040202001006","","路床（槽）整形","路床（槽）整形","m2","2883.02","","","","","",""]
["4","040203007002","","C25水泥混凝土路面","1.混凝土强度等级：C25\r\n2.厚度：15cm\r\n3.伸缩缝：按设计要求\r\n4.配合比：按规范要求","m2","2883.02","","","","","",""]
["5","010401014005","","排水沟\r\n","1.沟截面尺寸:净空300*450mm;壁厚为240mm;\r\n2.垫层材料种类、厚度:C15混凝土、厚100mm\r\n3.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖\r\n4.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆\r\n5.抹灰：1：2.5混合砂浆抹灰\r\n","m","1413.98","","","","","",""]
["6","010507003007","","暗沟\r\n","做法参西南18J812","m","28.11","","","","","",""]
["7","011702001001","","基础模板","基础类型","m2","282.8","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【给排水】","index":2,"n_rows":65,"n_cols":13,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,12],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,12],[3,8,4,8],[3,9,4,10],[3,11,3,12],[4,1,4,2],[4,6,4,7],[4,9,4,10],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[8,9,8,10],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[9,9,9,10],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[10,9,10,10],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[11,9,11,10],[12,0,12,8],[12,9,12,10],[14,0,14,12],[15,0,15,12],[16,0,16,1],[16,2,16,6],[16,7,16,9],[16,10,16,12],[17,0,19,0],[17,1,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[17,6,19,7],[17,8,17,12],[18,8,19,8],[18,9,19,10],[18,11,18,12],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[19,9,19,10],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[20,9,20,10],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[21,9,21,10],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[22,9,22,10],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[23,9,23,10],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[24,9,24,10],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[25,9,25,10],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[26,9,26,10],[27,0,27,8],[27,9,27,10],[29,0,29,12],[30,0,30,12],[31,0,31,1],[31,2,31,6],[31,7,31,9],[31,10,31,12],[32,0,34,0],[32,1,34,2],[32,3,34,3],[32,4,34,4],[32,5,34,5],[32,6,34,7],[32,8,32,12],[33,8,34,8],[33,9,34,10],[33,11,33,12],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[34,9,34,10],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[35,9,35,10],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[36,9,36,10],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[37,9,37,10],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[38,9,38,10],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[39,9,39,10],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[40,9,40,10],[41,0,41,8],[41,9,41,10],[43,0,43,12],[44,0,44,12],[45,0,45,1],[45,2,45,6],[45,7,45,9],[45,10,45,12],[46,0,48,0],[46,1,48,2],[46,3,48,3],[46,4,48,4],[46,5,48,5],[46,6,48,7],[46,8,46,12],[47,8,48,8],[47,9,48,10],[47,11,47,12],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[48,9,48,10],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[49,9,49,10],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[50,9,50,10],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[51,9,51,10],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[52,9,52,10],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[53,9,53,10],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[54,9,54,10],[55,1,55,2],[55,6,55,7],[55,9,55,10],[56,1,56,2],[56,6,56,7],[56,9,56,10],[57,1,57,2],[57,6,57,7],[57,9,57,10],[58,1,58,2],[58,6,58,7],[58,9,58,10],[59,1,59,2],[59,6,59,7],[59,9,59,10],[60,1,60,2],[60,6,60,7],[60,9,60,10],[61,0,61,8],[61,9,61,10],[62,0,62,8],[62,9,62,10],[64,0,64,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","冕宁县彝海镇彝海村增减挂钩安置点项目附属工程（全费用单价，扣主材、辅材）\\单项工程1【给排水】","","","","","标段：","","","第1页 共4页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
[" "," ","","0405 排水 ",""," "," ","","","","","",""]
["1","040101002020","","挖沟槽土方","1.土壤类别：综合\r\n2.管外径：综合\r\n3.挖沟平均深度：综合","m3","1411.93","","","","","",""]
["2","040103001021","","回填方","1.土质要求：一般土壤\r\n2.密实度要求：按规范要求，夯填","m3","880.34","","","","","",""]
["3","040103002022","","余方弃置","1.废弃料品种 综合\r\n2.运距：10km","m3","531.6","","","","","",""]
["4","040501004005","","HDPE双壁波纹管 DN300","1.名称：HDPE双壁波纹管 DN300\r\n2.连接方式：胶圈密封连接\r\n3.其它：满足设计要求及质量验收规范","m","579.86","","","","","",""]
["5","040501004005","","HDPE双壁波纹管 DN100","1.名称：HDPE双壁波纹管 DN100\r\n2.连接方式：胶圈密封连接\r\n3.其它：满足设计要求及质量验收规范","m","148.18","","","","","",""]
["6","040501001006","","混凝土管 DN600","1.名称：混凝土管 DN600\r\n2.  管道基础：100厚C25混凝土垫层\r\n3.连接方式：详设计\r\n4.其它：满足设计要求及质量验收规范\r\n","m","230","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","冕宁县彝海镇彝海村增减挂钩安置点项目附属工程（全费用单价，扣主材、辅材）\\单项工程1【给排水】","","","","","标段：","","","第2页 共4页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["7","040501001006","","拆除原有混凝土管 DN800","1.名称：拆除原有混凝土管 DN800\r\n2.连接方式：详设计\r\n3.其它：满足设计要求及质量验收规范\r\n","m","160","","","","","",""]
["8","040504008007","","安装成品化粪池","1.名称：成品化粪池\r\n2.含挖土石方、土方回填等内容\r\n3.其它：满足设计要求及质量验收规范","座","2","","","","","",""]
["9","040504002009","","大检查井1000*1000*1200","1.名称：大检查井1000*1000*1200\r\n2.其它：满足设计要求及质量验收规范","座","12","","","","","",""]
["10","040504002011","","排水井 700*700*1200","1.名称：排水井 700*700*1200\r\n2.其它：满足设计要求及质量验收规范","座","90","","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","","",""]
[" "," ","","0405 给水 ",""," "," ","","","","","",""]
["11","040101002020","","挖沟槽土方","1.土壤类别：综合\r\n2.管外径：综合\r\n3.挖沟平均深度：综合","m3","180.16","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","冕宁县彝海镇彝海村增减挂钩安置点项目附属工程（全费用单价，扣主材、辅材）\\单项工程1【给排水】","","","","","标段：","","","第3页 共4页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["12","040103001021","","回填方","1.土质要求：一般土壤\r\n2.密实度要求：按规范要求，夯填","m3","180.16","","","","","",""]
["13","040501004012","","HDPE管 DN32","1.名称：HDPE管 DN32\r\n2.连接方式：详设计\r\n3.其它：满足设计要求及质量验收规范","m","22.48","","","","","",""]
["14","040501004013","","HDPE管 DN100","1.名称：HDPE管 DN100\r\n2.连接方式：详设计\r\n3.其它：满足设计要求及质量验收规范","m","811.78","","","","","",""]
["15","040501004014","","PE钢塑复合管 DN100","1.名称：PE钢塑复合管 DN100\r\n2.连接方式：电热熔连接\r\n3.其它：满足设计要求及质量验收规范","m","9.48","","","","","",""]
["16","040502010016","","SS100-1.6式室外消火栓 DN100","1.名称：SS100-1.6式室外消火栓 DN100\r\n2.其它：满足设计要求及质量验收规范","个","3","","","","","",""]
["17","040502005015","","蝶阀 DN100","1.名称：蝶阀 DN100\r\n2.连接方式：法兰连接\r\n3.含法兰片安装\r\n4.其它：满足设计要求及质量验收规范","个","3","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","冕宁县彝海镇彝海村增减挂钩安置点项目附属工程（全费用单价，扣主材、辅材）\\单项工程1【给排水】","","","","","标段：","","","第4页 共4页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["18","040502005017","","截止阀 DN32","1.名称：截止阀 DN32\r\n2.连接方式：丝接\r\n3.其它：满足设计要求及质量验收规范","个","10","","","","","",""]
["19","040504002018","","阀门井","1.名称：阀门井\r\n2.安装方式详设计\r\n3.其它：满足设计要求及质量验收规范","座","9","","","","","",""]
["20","040504002019","","水表井","1.名称：水表井\r\n2.安装方式详设计，含配套阀门安装\r\n3.其它：满足设计要求及质量验收规范","座","2","","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]